Назначение и техническая характеристика электростанции (энерговагона).

Передвижная электростанция представляет собой силовую установку переменного тока, выполненную в виде шестиосного железнодорожного вагона специальной конструкции, в котором размещены дизель-генераторная установка со всеми вспомогательными устройствами и оборудованием, обеспечивающими работу электростанции.

Электростанция обеспечивает длительную работу при номинальной мощности не менее 480 часов с одной остановкой для техосмотра, занимающего не более 2-х часов.

- Тип

- Мощность в квт

- Напряжение в вольтах

- Ток

- Частота в герцах

- Характер нагрузки

- Конструкционная скорость в км/час

- Колея в мм

- Габарит по ГОСТ9238-59

10. Минимальный радиус проходимых кривых в м

- Тип тележки

- Число тележек

- Тип тяговых приборов

- Тормоз

15. Вес служебный при полных запасах в тоннах

- Давление на рельс от каждой оси в тоннах

- Наибольшая высота от головки рельса в мм

- Наибольшая ширина по выступающим частям в мм

- Общая длина по автосцепкам в мм

- База—расстояние между крайними   осями экипажа

- Емкость топливного бака в кг

- Емкость масляной системы в кг

- Емкость водяной системы в кг

- Возможные условия работы электростанции:

а)	температура наружного воздуха в пределах     от -50 до +500 С;

б)	ветер                                             до 30 м/сек  .

в)	влажность воздуха                        95±3% при температуре +20°С

г)	запылённость воздуха                   до 0,2 мг/м3

в мм

передвижная дизельная

1050

6300+5%

переменный

50+3%

равномерно-длительный

80

1524

02-Т

75

3-осная на роликоподшипниках 2

автосцепка САЗ

Матросова, однорежимный, установленный на режим—грузовой

106,7

17,8

4645

3150

18344

14000

5160

120800 800

25. Время подготовки к работе при температуре наружного воздуха—50°С (при полностью расконсервированной и подготовленной к заправке электростанции, а также при наличии топлива, масла  и воды, подготовленных к заправке согласно инструкции по эксплуатации) не более 2-х часов.

Примечания: 1. Обеспечивается подкатка тележек для колеи 1435 и 1676 мм.

2. Боковые жалюзи охлаждающего устройства в открытом положении выходят за габарит 02—Т ГОСТ9238—59 на 10,5 мм.

Характеристики дизеля: по запросу.